## Checklist DBO
Checklist doelmatig beheer en onderhoud (DBO)
Apparatuur, machinerie en installaties
| ja | nee | nvt | opmerkingen
Zijn alle apparaten, machines en installaties buiten bedrijfstijd uitgeschakeld of op nachtverlaging ingesteld. Is er een periodieke check?
ZIJN ER :
contracten voor preventief onderhoud m.b.t. verwarmen
contracten voor preventief onderhoud m.b.t. ruimtekoeling
contracten voor preventief onderhoud m.b.t. productkoeling
contracten voor preventief onderhoud m.b.t. ventileren
contracten voor preventief onderhoud m.b.t. keukenapparatuur
contracten voor preventief onderhoud m.b.t. vaatwasmachines
contracten voor preventief onderhoud m.b.t. ………………… |  |  |  |  | bijv zwembad
Is er interne controle op de uitvoering van de contracten
Energiebeheer
| ja | nee | nvt | opmerkingen
gasverbruik registreren, periodiek uitlezen en beoordelen op afwijkingen m.b.t. dag, avond, nacht en weekend verbruik
elektraverbruik registreren, periodiek uitlezen en beoordelen op afwijkingen m.b.t. dag, avond, nacht en weekend verbruik
Isolatie
| ja | nee | nvt | opmerkingen
naden en kieren gedicht, deurafsluitingen en instellingen m.b.t. winter en zomerstand regelmatig gecontroleerd
Isolatie van warmwaterleidingen en appendages aanwezig en periodiek gecontroleerd
Product koeling
| ja | nee | nvt | opmerkingen
Periodieke interne controle op deur- en koelladerubbers
Controle op ijsvorming op de verdampers / auotmatische ontdooing
Controle op schone condensors van koelmeubelen en koel- en vriescellen
Interne controle op temperatuur instellingen
Ruimte koeling
| ja | nee | nvt | opmerkingen
Interne Controle op juiste afstelling ( setpoints )
Interne Controle op de inrichting i.v.m. warmteproducerende apparaten
Interne Controle op schone condensors
Ruimte- en buitenverlichting
| ja | nee | nvt | opmerkingen
Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen
Vervangen defecten lampen
Lichtplan in relatie tot activiteit
Ruimte ventilatie
| ja | nee | nvt | opmerkingen
Interne controle op tijdige vervanging luchtfilters
Interne controle van warmte wisselaars op goede werking
Interne Controle op juiste afstelling
Ruimteverwarming
| ja | nee | nvt | opmerkingen
Periodieke controle van thermosstatische radiatorknoppen
Periodieke controle op warmteafgifte beperkende obstakels
Stookinstallatie
| ja | nee | nvt | opmerkingen
Interne controle op bedrijfstijden en temperaturen
Interne controle op periodiek onderhoud door installateur
Controle temperatuurinstelling van tapwater (min 60 graden C)
Controle op retourwatertemperatuur
Zwembad
| ja | nee | nvt | opmerkingen
Voorkomen luchtcirculatie boven bassin
Controleren en reinigen van de filters
Debietverlaging van de pompen buiten bedrijfstijd
Controle op lekkages van het bassin en leidingen